电工基础实验室安全操作规程

一、学生实验、实验要服从老师和管理人员的指挥，按分配的仪器使用。实验前认真预习实验指导书，明确实验目的及实验内容。

二、在实验时不得大声喧哗，不乱丢纸屑，不随地吐痰，不嬉耍。

三、要以严肃认真的态度对待实验、实验，严守操作规程，注意安全，在老师的指导下进行实验。对未了解其使用方法的设备，不进行操作。

四、实验时，应注意仪器、设备整齐地摆放到恰当的位置上，以利于实验进行；各实验小组的同学应作分工，轮流负责担任接线、记录、操作仪器等工作。

五、读、测数据和调整仪器要认真细致，注意人身安全，爱护仪器，仪器上的开头和旋钮要小心扳动，切勿用力过猛。

六、线路接妥，必须经指导教师检查无误后，方能接通电源进行实验，实验过程中，如需改接线路，应经教师检查后才能继续通电操作，连接线路时一定要切断电源。

七、每次合闸通电前，必须告知全组同学。测量数据和操作仪器设备时要认真细致，不要抚摸带电的裸露部分。注意人身和设备的安全，在实验过程中，如发现异常声响，气味或其他危险迹象时，应立即切断电源，然后报告指导教师检查处理，切勿惊慌失措。

八、爱护公物，爱惜仪器，勤俭用电、材料，不要随便摆弄与实验无关的仪器，不擅自拿走公物。

九、在实验过程中，如发现异常情况，及时报告有关老师。如因违反操作规程损坏仪器者，除追究责任外，视其情节给予赔偿损失。

十、实验完毕，学生应负责整理有关仪器和设备。点齐摆在桌面上，并搞好场地卫生,关好门窗.