实训车间安全管理规定

1、实训车间是开展实践教学、科研和生产的重要基地，是设备、人员集中的场所，必须牢固树立安全第一的思想，加强安全教育，确保人员、财产的安全。

2、实训车间主任对本单位安全工作负责，每个实训室管理员负责责任范围内的各项安全工作，及时防范和制止各类安全隐患。实训车间会同安全保卫部门定期和不定期对各实训室安全工作进行检查。

3、对于精密、贵重、大型和操作复杂的仪器设备，各实训室必须制定具体的安全操作规程，实训指导教师和管理人员在实训前要对学生进行安全教育，在实训过程中严格要求学生按规程操作。

4、实训室供电线路必须按规定装设，禁止超负荷用电。所有开关和用电设备均要符合绝缘规范。用电设备在实训完成后应及时切断电源。

5、电器设备除经常检查外，应当定期进行绝缘测定，发现可引发打火、短路、发热和绝缘不良等情况，须及时修理或更换。

6、实训室内严禁吸烟和违反规定用火，物品要存放有序。要合理放置高压容器，远离火源、电源。

7、对易燃、易爆、放射性物质和有毒危险物品等，要按规定设专用库房存放，并要有专人妥善保管，严格履行领用手续。

8、实训室通道要畅通无阻，以防万一发生火情及其它险情时能及时引导人员疏散。安放和保管好消防器材，做到定点定人，发现损坏和丢失要及时报告。

9、实训室内严禁存放私人物品，实训室的钥匙只能专人管理，持钥匙者必须对该实训室的安全和财产负责。非实训室人员不得随意进入实训室。

10、实训室工作人员要认真学习防毒、防火、防触电和一些急救知识。对违章操作，玩忽职守，忽视安全而造成的火灾、被盗、污染、中毒、大型贵重仪器设备损坏，人身伤亡等重大事故，必须保护好现场，并立即向有关部门报告，对隐瞒或缩小、扩大事故真相者，要从严处理。

11、在每次实训结束后和下班前都要严格检查实训室的门、窗、水和电源等是否关闭，保证实训室的安全。

2007年10月