机械制造基础实验室安全操作规程

由于实验设备大多为用电设备，因而由于操作不慎可能导致人身安全与设备安全受到损害。为了保证实验室工作的顺利开展，为师生创造一个良好的、安全的实验环境，在本实验室操作者必须遵守以下的安全操作规程：

1、严格的按照设备的操作规程，正确操作设备。

2、设备不准频开、关电源开关。

3、实验室不准使用明火，就座后不得随意来回走动，以免触碰电源、电缆等。

4、实验时发现设备出现故障或异常情况（如：有异味、冒烟等）时，应立即关闭电源开关，拔掉电源插头，并及时向实验室管理人员报告，遇到此类情况，实验者不得擅自处理或不报告，否则后果自负。

5、实验完毕，要关闭设备的电源，关好门窗、整理好仪器设备，并打扫卫生。

6、实验者还必须服从实验室工作人员的管理和安排及实验室管理制度中有关安全操作的规定。

7、上述有关规程实验者必须严格执行。如有违反，一经发现，按学校有关条例进行处理并向有关领导进行报告，重者追究其法律责任。